Obrazec za poročanje proizvajalca o zapletu

Report Form

Manufacturer’s Incident Report

Medical Devices Vigilance System

(MEDDEV 2.12/1 rev 8)

| Administrativni podatki / Administrative information |
| --- |
| Prejemnik / Recipient Ime nacionalnega pristojnega organa (NPO) / Name of National Competent Authority (NCA) Naslov nacionalnega pristojnega organa / Address of National Competent Authority | Prostor za štampiljko pristojnega organa / Stamp box for the Competent Authority |
| Datum tega poročila / Date of this report |
| Referenčna številka, ki jo določi proizvajalec / Reference number assigned by the manufacturer |
| Referenčna številka, ki jo določi NPO, kateremu se poročilo pošilja (če je znano) / Reference number assigned by NCA to whom sent (if known) |
| Vrsta poročila / Type of report Začetno poročilo / Initial report Dodatno poročilo / Follow-up report Združeno začetno in končno poročilo / Combined initial and final report Končno poročilo / Final report |
| Ali zaplet predstavlja resno grožnjo za javno zdravje? / Does the incident represent a serious public health threat? Da / Yes Ne / No |
| Opredelitev zapleta / Classification of incident Smrt / death Nepredvideno resno poslabšanje zdravstvenega stanja / Unanticipated serious deterioration in state of health Vsi ostali zapleti, o katerih se mora poročati / All other reportable incidents |
| Navedite katerim drugim NPO ste prav tako poslali to sporočilo / Identify to what other NCAs this report was also sent |

Podatki o predlagatelju poročila / Information on submitter of the report

Status predlagatelja / Status of submitter Proizvajalec / Manufacturer Pooblaščeni predstavnik znotraj EU, Švice in Turčije / Authorised Representative within EEA, Switzerland and Turkey Drugo (navedite vlogo) / Others: (identify the role):

| Podatki o proizvajalcu / Manufacturer information |
| --- |
| Ime proizvajalca / Manufacturer name |
| Kontaktna oseba proizvajalca / Manufacturer’s contact person |
| Naslov / Address |
| Poštna številka / Postcode | Kraj / City |
| Telefon / Phone | Faks / Fax |
| Elektronska pošta / E-mail | Država / Country |

| Podatki o pooblaščenem predstavniku proizvajalca / Authorised Representative information |
| --- |
| Ime pooblaščenega predstavnika proizvajalca / Name of the Authorised Representative |
| Kontaktna oseba pooblaščenega predstavnika proizvajalca / The Authorised Representative’s contact person |
| Naslov / Address |
| Poštna številka / Postcode | Kraj / City |
| Telefon / Phone | Faks / Fax |
| Elektronska pošta / E-mail | Država / Country |

| Podatki o predlagatelju (če se razlikujejo od podatkov v 3. in 4. točki) / Submitter’s information (if different from section 3 or 4) |
| --- |
| Ime predlagatelja / Submitter’s name |
| Kontaktna oseba / Name of the contact person |
| Naslov / Address |
| Poštna številka / Postcode | Kraj / City |
| Telefon / Phone | Faks / Fax |
| Elektronska pošta / E-mail | Država / Country |

| Podatki o medicinskem pripomočku / Medical device information |
| --- |
| Razvrstitev / Classification Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev / AIMD Active implants Medicinski pripomoček, razred III / MDD Class III Medicinski pripomoček, razred IIb / MDD Class IIb Medicinski pripomoček, razred IIa / MDD Class IIa Medicinski pripomoček, razred I / MDD Class I IVD, seznam A / IVD Annex II List A IVD, seznam B / IVD Annex II List B IVD, pripomočki za samotestiranje / IVD Devices for self-testing IVD, splošno / IVD General |
| Nomenklaturni sistem (priporočen GMDN) / Nomenclature system (preferable GMDN) |
| Nomenklaturna koda / Nomenclature code |
| Besedilo nomenklature / Nomenclature text |
| Trgovsko ime/blagovna znamka/znamka / Commercial name/brand name/make |
| Številka modela / Model number | Kataloška številka / Catalogue number |
| Serijska (-e) številka (-e) (če je znano) / Serial number(s) (if applicable) | Številka lota/ serije (če je znano) / Lot/batch number(s) (if applicable) |
| Številka različice programske opreme (če je znano) / Software version number (if applicable) |
| Datum izdelave / Device Manufacturing date | Datum izteka roka uporabnosti / Expiry date |
| Datum vsaditve (samo za vsadke) / Implant date (for implants only) | Datum odstranitve vsadka (samo za vsadke) / Explant date (for implants only) |
| Trajanje vsaditve (izpolni se samo v primeru če je poznan datum vsaditve in datum odstranitve vsadka) / Duration of implantation (to be filled is the exact implant or explant dates are unknown) |
| Dodatki/ povezani pripomočki (če je znano) / Accessories/ associated device (if applicable) |
| Številka priglašenega organa / Notified Body (NB) ID-number |

| Podatki o zapletu / Incident information |
| --- |
| Referenčna številka poročila ustanove uporabnika (če je znano) / User facility report reference number, if applicable |
| Datum obvestitve proizvajalca / Manufacturers awareness date |
| Datum nastanka zapleta / Date the incident occurred |
| Opis zapleta / Incident description narrative |
| Število pacientov (če je znano) / Number of patients involved (if known) | Število vključenih pripomočkov (če je znano) / Number of medical devices involved (if known) |
| Trenutna lokacija/razporeditev medicinskega pripomočka (če je znano) / Medical device current location/disposition (if known) |
| Uporabnik medicinskega pripomočka v času zapleta (izberite enega) / Operator of the medical device at the time of incident (select one) zdravstveni strokovnjak / healthcare professional bolnik / patient ostali / other |
| Uporaba medicinskega pripomočka (izberite iz seznama) / Usage of the medical device (select from list below) prva uporaba / initial use ponovna uporaba medicinskega pripomočka za enkratno uporabo / reuse of a single use medical device ponovna uporaba medicinskega pripomočka za večkratno uporabo / reuse of a reusable medical device ponovno servisiranje/ponovna obdelava / re-serviced/refurbished težava opažena pred uporabo / problem noted prior use ostalo (prosimo opredelite) / other (please specify): |

Podatki o bolniku / Patient information

Izid pri bolniku / Patient outcome

Takojšnji ukrep zdravstvene ustanove, ki je povezan z oskrbo bolnika / Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient

Starost bolnika ob zapletu, če je znana / Age of the patient at the time of incident, if applicable

Spol, če je znan / Gender, if applicable Ženski / Female Moški / Male

Teža v kilogramih, če je znana / Weight in kilograms, if applicable

| Podatki o zdravstveni ustanovi / Healthcare facility information |
| --- |
| Naziv zdravstvene ustanove / Name of the health care facility |
| Kontaktna oseba znotraj ustanove / Contact person within the facility |
| Naslov / Address |
| Poštna številka / Postcode | Kraj / City |
| Telefon / Phone | Faks / Fax |
| Elektronska pošta / E-mail | Država / Country |

Predhodne opombe proizvajalca (začetno/dodatno poročilo) / Manufacturer’s preliminary comments (Initial/Follow-up report)

Predhodne analize proizvajalca / Manufacturer’s preliminary analysis

Začetni korektivni ukrepi/preventivni ukrepi, ki jih je uvedel proizvajalec / Initial corrective actions/preventive actions implemented by the manufacturer

Pričakovani datum naslednjega poročila / Expected date of next report

Rezultat končne raziskave proizvajalca (končno poročilo) / Results of manufacturers final investigation (Final report)

Rezultati analize pripomočka proizvajalca / The manufacturer’s device analysis results

Takojšnji ukrep/korektivni ukrep/preventivni ukrep/varnostni korektivni ukrep / Remedial action/corrective action/preventive action/Field Safety Corrective Action

OPOMBA: V primeru ukrepa varnostnega korektivnega ukrepa mora predlagatelj izpolniti obrazec v dodatku 4/ NOTE: In the case of a FSCA the submitter needs to fill in the form of Annex 4

Časovni razpored izvajanja navedenega ukrepa / Time schedule for the implementation of the identified actions

Končne opombe proizvajalca / Final comments from the manufacturer

Nadaljnje raziskave / Further investigations

Ali je proizvajalec seznanjen s podobnimi zapleti pri tej vrsti medicinskega pripomočka s podobnim izvirnim vzrokom / Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause? Da / Yes Ne / No

Število podobnih zapletov / Number of similar incidents

Če da, navedite države in referenčne številke zapletov v poročilu / If yes, state in which countries and the report reference numbers of the incidents

Samo za končno poročilo. Medicinski pripomoček se trži v naslednjih državah / For Final Report only: The medical device has been distributed to the following countries: - V EU, Švici in Turčiji / within the EEA, Switzerland and Turkey AT BE BU CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR HR V vseh državah EU, državah kandidatkah, Švici in Turčiji / All EEA, Candidate Countries, Switzerland and Turkey Ostale države / Others:

Opombe / Comments

Predložitev tega poročila ne pomeni, da bo proizvajalec in/ali pooblaščeni predstavnik proizvajalca  ali nacionalni pristojni organ sklenil, da je vsebina tega poročila popolna ali točna, da je (so) medicinski pripomoček(ki) na kateri koli način nepravilno deloval in/ali da je (so) medicinski pripomočke(ki) povzročil(i) ali prispeval(i) k domnevni smrti ali poslabšanju zdravstvenega stanja katere koli osebe.

Potrjujem, da so zgornje informacije glede na mojo seznanjenost točne.

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and / or authorized representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Ime / Name		Kraj / City 		Datum / Date